UniLock System 10

Skemaer og eksempler til

adgangskontrol

| Formular | 105 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Revision | 201002 |

Inden der i PC-programmet oprettes nøgler, grupper, tabeller osv., kan det være en god ide at forberede det først. Selvom det er nemt at tilføje, rette og slette i programmet, vil tiden der bruges på forberedelse være givet godt ud. Både fordi det oftest vil være hurtigere, men det fremmer også overskueligheden, og der er dokumentation for, hvordan systemet er bygget op.

260731-1809	Copyright © 1994-2020 by UNITEK

På de næste sider er vist et eksempel på, hvordan en fiktiv virksomhed kunne tænkes organiseret med adgangskontrol. Desuden er der nogle tomme skemaer, beregnet til udfyldning. Det anbefales at tage kopi af de tomme skemaer inden de udfyldes.

EKSEMPEL

Firmaprofil:	Virksomheden er tænkt som en radio/TV forhandler med eget værksted. Virksomheden har tre eksterne døre, og tre interne døre (med adgangskontrol).

For at komme ind i virksomheden skal der benyttes en af de tre hovedindgange. Når man er kommet ind, er der adgang til en fløj med kontorer. Derudover er der døre ind til hhv. værksted og lager. Lageret indeholder både færdigvarer og reservedele.

Ansatte:	Firmaet har en række ansatte, der kan kategoriseres i fem forskellige grupper.

Direktionen:	Har den daglige kontrol med virksomheden.

Butiksansatte:	Betjener kunderne i forretningen.

Kontoransatte:	Sørger for papirarbejde og regnskab.

Service-

medarbejdere:	Arbejder både på værkstedet og ude hos kunden. Har samme arbejdstider som de kontoransatte.

Diverse:	Hver eftermiddag kommer der en buddreng for at hjælpe med diverse småopgaver.

Om formiddagen kommer der en fragtmand med varer, og han henter varer igen om eftermiddagen.

Der er fire skemaer ialt. En over k-punkter, en med sikkerhedsniveau-tidstabeller, en med tidstabeller og en med specialdags-kalenderen.

For at gøre det lettere at udfylde skemaerne, gives her en kort forklaring på skemaerne.

Skema over

k-punkter:	Øverst skrives navnet på alle k-punkterne. Nedenunder kan der skrives et nummer. Det kan være et fortløbende nummer, k-punkternes ID-nummer eller lignende.

Personer/indehavere skrives i første kolonne. I næste kolonne kan fx medarbejder-nummer angives. I eksemplet er det forsøgt at lave en hierarkisk opdeling af personerne.

Når alle k-punkter og personer er skrevet i skemaet, kan man begynde at udfylde det. Ud for hver person bestemmes hvilke k-punkter han/hun kan passere. Hvis der skrives "X" eller "00" har personen altid adgang. Skrives der et tal, er der kun adgang i de tidsrum der er i den angivne tidstabel.

Når alle personer har fået tildelt adgangs-kriterier, er det muligt at se, om det er fordelagtigt for at oprette grupper.

Grupper benyttes ofte, hvis der er mange personer der har samme adgangs-kriterier i en række k-punkter.

Fordelen ved grupper er, at det er nemmere at rette adgangskriterier for en gruppe, end det er at rette for hver person. Desuden er det også nemmere når der kommer nye medarbejdere, da de så blot skal tilhøre den personale-gruppe de hører under, og derved automatisk får samme adgangskriterier som de andre i samme gruppe.

I eksemplet kan der med fordel oprettes grupper, da der er flere personer der har samme adgangs-kriterier i en række k-punkter.

En person kan udmærket tilhøre flere grupper, som kan suppleres med et eller flere k-punkter.

Gruppen "Rengøring" indeholder k-punkterne 1001, 1002, 1003 og 1004. "Gitte Henriksen" er den eneste der har adgang til værksted (1005) og lager (1006). Hun tilhører gruppen "Rengøring", men kan derudover passere k-punkterne 1005 og 1006. (Se eksempel!)

Tidstabeller:	En tidstabel indeholder en række tidsrum, der er beregnet til at begrænse, hvornår en medarbejder eller gruppe af medarbejdere har adgang. En person har kun adgang i de tidsrum der er angivet i tidstabellen.

En person kan have adgang i de enkelte k-punkter efter forskellige tidstabeller.

Rengørings-personalet gør rent om morgenen inden der kommer andre folk i virksomheden. Derfor udfyldes tidstabellen for rengørings-personalet (03), så de har adgang fra 05:30 til 07:30.

Butiksansatte møder fra 09:00 til 17:00. Da de skal have mulighed for at komme lidt før, og være der lidt længere, udfyldes deres tidstabel (01), så de har adgang fra 08:45 til 17:15. Om Fredagen skal de have adgang til kl. 20:00. Desuden skal de også være på arbejde om Lørdagen, hvor de har adgang fra 08:45 til 12:15. Når butikken har lang Lørdag, har de adgang fra 08:45 til 16:15. Lang Lørdag er defineret som "Specialdag A", se evt. afsnittet om specialdags-kalenderen.

Sikkerhedsniveau-

tidstabeller:	En sikkerhedsniveau-tidstabel er en tabel der indeholder en række tider for, hvornår et k-punkt skal skifte sikkerhedsniveau. Jo højere sikkerhedsniveau et k-punkt anvender, desto "sværere" er det at passere k-punktet. Betydningen af de enkelte sikkerheds-niveauer kan ses i nedenstående skema.

| Sikkerhedsniveauer |  |
| --- | --- |
| 0.0 | Konstant oplåst (kan ikke låses med almindelig nøgle). |
| 0.1 | Konstant oplåst efter anvendelse af første nøgle. |
| 1.0 | Fælles PIN-kode (dør låst/oplåst, starter låst). |
| 1.1 | Fælles PIN-kode (dør låst/oplåst, starter oplåst). |
| 1.2 | Fælles PIN-kode (dør oplåst i tid). |
| 2.0 | Gyldig nøgle (dør låst/oplåst, starter låst). |
| 2.1 | Gyldig nøgle (dør låst/oplåst, starter oplåst). |
| 2.2 | Gyldig nøgle (dør oplåst i tid). |
| 3.0 | Nøgle plus individuel PIN-kode (dør låst/oplåst, starter låst). |
| 3.1 | Nøgle plus individuel PIN-kode (dør låst/oplåst, starter oplåst). |
| 3.2 | Nøgle plus individuel PIN-kode (dør oplåst i tid). |
| 4.0 | Konstant låst efter anvendelse af første nøgle + PIN-kode. |
| 4.1 | Konstant låst (kan ikke oplåses med almindelig nøgle). |

Kunder der kommer i forretningen, kommer ind gennem en af hoved-indgangene. Derfor skal de være konstant oplåst i den normale åbningstid. Hvis alle medarbejdere er forhindret i at komme, må dørene ikke oplåses automatisk kl. 08:50. Derfor skiftes kl. 08:50 til sikkerhedsniveau 0.1. Døren vil stadig være låst, men når den første nøgle indlæses efter kl. 08:50 oplåses døren konstant, og forbliver oplåst til sikkerhedsniveau-tidstabellen låser den igen.

Specialdags-

kalender:	Specialdagskalenderen bruges til at "bytte rundt" på ugedagene. Hvis en dag fx skal fungere som en onsdag, selvom det er en tirsdag, skrives "3" i kalenderen ud for den dag (1=mandag 7=søndag).

Specialdags-kalenderen dækker 11 måneder frem. Datoer før i dag gælder for datoer næste år.

Den 24. december lukker butikken kl. 12:00. Derfor skrives der den dag "6" i specialdags-kalenderen.

Påsken er fra d. 10. - 14. April. Dagen før skærtorsdag har butikken åbent som om det var en fredag. Derfor skrives der den 9. april "5" i kalenderen. Skærtorsdag, Langfredag og 2. Påskedag har butikken lukket, og der skrives derfor "7" de dage. Lørdag og søndag er som normal.

Virksomheden har lukket en uge i sommerferien i juli, og på disse dage skrives også "7".

Den første lørdag i hver måned har butikken åbent til kl. 16:00. Der er ikke nogen af de andre dage, hvor butikken har åbent i det tidsrum. Derfor anvendes "Specialdag A" på hver "lang lørdag". Der er i alt 6 specialdage der kan anvendes (A-F).

I sikkerhedsniveau-tidstabellerne angives hvilket sikkerheds-niveau k-punkterne skal anvende på specialdagene. Ligeledes angives i tidstabellerne hvilke medarbejdere der har adgang på specialdagene.

| Side: 1 |  |  |  |  |  | K-punkter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Hovedindgang 1 | Indgang vest 2 | Parkeringskælder 3 |  | Kontorfløj 4 |  | Værksted 5 | Lager 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personer/grupper |  |  | Nummer |  |  | 1001 | 1002 | 1003 |  | 1004 |  | 1005 | 1006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIREKTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rene Iversen |  |  | Direktør |  |  | X | X | X |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peter Bonde |  |  | Best.Form. |  |  | X | X | X |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jan Nielsen |  |  | Værkfører |  |  | X | X | X |  | 02 |  | X | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BUTIKSANSATTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fiffi Jørgensen |  |  | 1901 |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frank Andersen |  |  | 1902 |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Knud Laursen |  |  | 1903 |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KONTOR/SERVICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Birgit Nielsen (Kontor) |  |  | 2001 |  |  | 02 | 02 | 02 |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Åse Pedersen (Kontor) |  |  | 2002 |  |  | 02 | 02 | 02 |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bjarne Nielsen (Service) |  |  | 3001 |  |  | 02 | 02 | 02 |  |  |  | 02 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peter Ødegaard (Service) |  |  | 3002 |  |  | 02 | 02 | 02 |  |  |  | 02 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENGØRING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gitte Henriksen |  |  | 4001 |  |  | 03 | 03 | 03 |  | 03 |  | 03 | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suzanne Bjerrehus |  |  | 4002 |  |  | 03 | 03 | 03 |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anne Marie Jensen |  |  | 4003 |  |  | 03 | 03 | 03 |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVERSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jens Larsen |  |  | Buddreng |  |  | 04 |  |  |  | 04 |  | 04 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erik Ringgaard |  |  | Fragtmand |  |  |  |  | 04 |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPPER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rengøring |  |  | 200 |  |  | 03 | 03 | 03 |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontor/service |  |  | 102 |  |  | 02 | 02 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Butiksansatte |  |  | 101 |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direktion |  |  | 100 |  |  | X | X | X |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sikkerhedsniveau-tidstabel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nummer: 1 Beskrivelse: Alle hovedindgange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skift |  |  |  | Skift |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Dag Kl. | Niv. |  | Nr. | Dag Kl. |  |  |  | Niv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mandag 08:50 | 0.1 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mandag 16:15 | 3.2 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tirsdag 08:50 | 0.1 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tirsdag 16:15 | 3.2 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Onsdag 08:50 | 0.1 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Onsdag 16:15 | 3.2 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Torsdag 08:50 | 0.1 |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Torsdag 16:15 | 3.2 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Fredag 08:50 | 0.1 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Fredag 20:15 | 3.2 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Lørdag 08:50 | 0.1 |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Lørdag 12:15 | 3.2 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Specialdag A 08:50 | 0.1 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Specialdag A 16:15 | 3.2 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sikkerhedsniveau-tidstabel |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nummer: 2 Beskrivelse: Kontorfløj |  |  |  |  |  |
| Skift |  |  | Skift |  |  |
| Nr. | Dag Kl. | Niv. | Nr. | Dag Kl. | Niv. |
| 1 | Mandag 07:45 | 1.2 | 17 |  |  |
| 2 | Mandag 16:15 | 3.2 | 18 |  |  |
| 3 | Tirsdag 07:45 | 1.2 | 19 |  |  |
| 4 | Tirsdag 16:15 | 3.2 | 20 |  |  |
| 5 | Onsdag 07:45 | 1.2 | 21 |  |  |
| 6 | Onsdag 16:15 | 3.2 | 22 |  |  |
| 7 | Torsdag 07:45 | 1.2 | 23 |  |  |
| 8 | Torsdag 16:15 | 3.2 | 24 |  |  |
| 9 | Fredag 07:45 | 1.2 | 25 |  |  |
| 10 | Fredag 16:15 | 3.2 | 26 |  |  |
| 11 |  |  | 27 |  |  |
| 12 |  |  | 28 |  |  |
| 13 |  |  | 29 |  |  |
| 14 |  |  | 30 |  |  |
| 15 |  |  | 31 |  |  |
| 16 |  |  | 32 |  |  |

| Sikkerhedsniveau-tidstabel |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nummer: Beskrivelse: |  |  |  |  |  |
| Skift |  |  | Skift |  |  |
| Nr. | Dag Kl. | Niv. | Nr. | Dag Kl. | Niv. |
| 1 |  |  | 17 |  |  |
| 2 |  |  | 18 |  |  |
| 3 |  |  | 19 |  |  |
| 4 |  |  | 20 |  |  |
| 5 |  |  | 21 |  |  |
| 6 |  |  | 22 |  |  |
| 7 |  |  | 23 |  |  |
| 8 |  |  | 24 |  |  |
| 9 |  |  | 25 |  |  |
| 10 |  |  | 26 |  |  |
| 11 |  |  | 27 |  |  |
| 12 |  |  | 28 |  |  |
| 13 |  |  | 29 |  |  |
| 14 |  |  | 30 |  |  |
| 15 |  |  | 31 |  |  |
| 16 |  |  | 32 |  |  |

| Sikkerhedsniveau-tidstabel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nummer: 3 Beskrivelse: Værksted/lager |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skift |  |  |  |  | Skift |  |  |  |  |
| Nr. |  | Dag Kl. |  | Niv. | Nr. |  | Dag Kl. | Niv. |  |
| 1 |  | Mandag 07:55 |  | 2.2 | 17 |  |  |  |  |
| 2 |  | Lørdag 12:15 |  | 3.2 | 18 |  |  |  |  |
| 3 |  | Specialdag A 07:55 |  | 2.2 | 19 |  |  |  |  |
| 4 |  | Specialdag A 16:15 |  | 3.2 | 20 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
|  | Tidstabel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nummer: 1 Beskrivelse: Butiksansatte |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fra |  |  | Til |  |  |  |
|  | Nr. |  | Dag Kl. |  |  | Dag Kl. |  |  |  |
|  | 1 |  | Mandag 08:45 |  |  | Mandag 17:15 |  |  |  |
|  | 2 |  | Tirsdag 08:45 |  |  | Tirsdag 17:15 |  |  |  |
|  | 3 |  | Onsdag 08:45 |  |  | Onsdag 17:15 |  |  |  |
|  | 4 |  | Torsdag 08:45 |  |  | Torsdag 17:15 |  |  |  |
|  | 5 |  | Fredag 08:45 |  |  | Fredag 20:15 |  |  |  |
|  | 6 |  | Lørdag 08:45 |  |  | Lørdag 12:15 |  |  |  |
|  | 7 |  | Specialdag A 08:45 |  |  | Specialdag A 16:15 |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tidstabel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nummer: 2 Beskrivelse: Kontor/service |  |  |
|  | Fra | Til |
| Nr. | Dag Kl. | Dag Kl. |
| 1 | Mandag 07:45 | Mandag 16:15 |
| 2 | Tirsdag 07:45 | Tirsdag 16:15 |
| 3 | Onsdag 07:45 | Onsdag 16:15 |
| 4 | Torsdag 07:45 | Torsdag 16:15 |
| 5 | Fredag 07:45 | Fredag 16:15 |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |

| Tidstabel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nummer: 4 Beskrivelse: Buddreng/fragtmand |  |  |
|  | Fra | Til |
| Nr. | Dag Kl. | Dag Kl. |
| 1 | Mandag 08:15 | Mandag 11:15 |
| 2 | Mandag 14:45 | Mandag 17:15 |
| 3 | Tirsdag 08:15 | Tirsdag 11:15 |
| 4 | Tirsdag 14:15 | Tirsdag 17:15 |
| 5 | Onsdag 08:15 | Onsdag 11:15 |
| 6 | Onsdag 14:15 | Onsdag 17:15 |
| 7 | Torsdag 08:15 | Torsdag 11:15 |
| 8 | Torsdag 14:15 | Torsdag 17:15 |
| 9 | Fredag 08:15 | Fredag 11:15 |
| 10 | Fredag 14:15 | Fredag 17:15 |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |

| Tidstabel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nummer: 3 Beskrivelse: Rengøringspersonale |  |  |
|  | Fra | Til |
| Nr. | Dag Kl. | Dag Kl. |
| 1 | Mandag 05:30 | Mandag 07:30 |
| 2 | Tirsdag 05:30 | Tirsdag 07:30 |
| 3 | Onsdag 05:30 | Onsdag 07:30 |
| 4 | Torsdag 05:30 | Torsdag 07:30 |
| 5 | Fredag 05:30 | Fredag 07:30 |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |

|  | Specialdags-kalender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 7 | 31 6 |
| Januar | 7 |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Februar |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marts |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| April | 7 | A |  |  |  |  |  |  | 5 | 7 | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| Maj |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juni |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juli |  | A |  |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| August |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| September |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oktober | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| November |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| December |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  | 6 |

| Side: |  |  |  |  |  | K-punkter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personer/grupper |  |  | Nummer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sikkerhedsniveau-tidstabel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nummer: Beskrivelse: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skift |  |  |  | Skift |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Dag Kl. | Niv. |  | Nr. | Dag Kl. |  |  |  | Niv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sikkerhedsniveau-tidstabel |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nummer: Beskrivelse: |  |  |  |  |  |
| Skift |  |  | Skift |  |  |
| Nr. | Dag Kl. | Niv. | Nr. | Dag Kl. | Niv. |
| 1 |  |  | 17 |  |  |
| 2 |  |  | 18 |  |  |
| 3 |  |  | 19 |  |  |
| 4 |  |  | 20 |  |  |
| 5 |  |  | 21 |  |  |
| 6 |  |  | 22 |  |  |
| 7 |  |  | 23 |  |  |
| 8 |  |  | 24 |  |  |
| 9 |  |  | 25 |  |  |
| 10 |  |  | 26 |  |  |
| 11 |  |  | 27 |  |  |
| 12 |  |  | 28 |  |  |
| 13 |  |  | 29 |  |  |
| 14 |  |  | 30 |  |  |
| 15 |  |  | 31 |  |  |
| 16 |  |  | 32 |  |  |

| Sikkerhedsniveau-tidstabel |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nummer: Beskrivelse: |  |  |  |  |  |
| Skift |  |  | Skift |  |  |
| Nr. | Dag Kl. | Niv. | Nr. | Dag Kl. | Niv. |
| 1 |  |  | 17 |  |  |
| 2 |  |  | 18 |  |  |
| 3 |  |  | 19 |  |  |
| 4 |  |  | 20 |  |  |
| 5 |  |  | 21 |  |  |
| 6 |  |  | 22 |  |  |
| 7 |  |  | 23 |  |  |
| 8 |  |  | 24 |  |  |
| 9 |  |  | 25 |  |  |
| 10 |  |  | 26 |  |  |
| 11 |  |  | 27 |  |  |
| 12 |  |  | 28 |  |  |
| 13 |  |  | 29 |  |  |
| 14 |  |  | 30 |  |  |
| 15 |  |  | 31 |  |  |
| 16 |  |  | 32 |  |  |

| Sikkerhedsniveau-tidstabel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nummer: Beskrivelse: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skift |  |  |  |  | Skift |  |  |  |  |
| Nr. |  | Dag Kl. |  | Niv. | Nr. |  | Dag Kl. | Niv. |  |
| 1 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
|  | Tidstabel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nummer: Beskrivelse: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fra |  |  | Til |  |  |  |
|  | Nr. |  | Dag Kl. |  |  | Dag Kl. |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tidstabel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nummer: Beskrivelse: |  |  |
|  | Fra | Til |
| Nr. | Dag Kl. | Dag Kl. |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |

| Tidstabel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nummer: Beskrivelse: |  |  |
|  | Fra | Til |
| Nr. | Dag Kl. | Dag Kl. |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |

| Tidstabel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nummer: Beskrivelse: |  |  |
|  | Fra | Til |
| Nr. | Dag Kl. | Dag Kl. |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |

|  | Specialdags-kalender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 7 | 31 6 |